Bowl+

| Immagine Image | Descrizione Description | Codice Code | Peso Kg Weight Kg | Dimensioni cm Dimension cm | Materiale Material | Quantità Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lavabo BOWL+/GENESIS ø.48 Lavabo ø. 48. Senza foro troppo pieno. Per rubinetteria a muro o su piano. Installazione da appoggio | GE048BI GE048XX | 14 | Ø48 | Fire Clay |  |
|  | Lavabo BOWL+ 60.46 Lavabo 60x46 h18 cm. Installazione da appoggio o sospesa. Completo di fissaggi Basin BOWL+ 60.46 Basin 60x46 cm. Sit-on or wall-hung installation. Fixing kit included | SC061BI SC061BI | 17 | 60x46 h18 | Fire Clay |  |
|  | Portasciugamani cromato Portasciugamani frontale 54x42 in ottone cromato Towel rail Brass chromium-plated towel rail. 54x42 | PC6046 PC6046 | 2,3 | 54x42 h6 | Ottone cromato |  |
|  | Lavabo BOWL+ 60.37 Lavabo 60x37 h16 cm. Installazione da appoggio o sospesa. Completo di fissaggi Basin BOWL+ 60.37 Basin 60x37 cm. Sit-on or wall-hung installation. Fixing kit included | SB061BI SB061BI | 14 | 60x37 h16 | Fire Clay |  |
|  | Portasciugamani cromato Portasciugamani frontale 54x42 in ottone cromato Towel rail Brass chromium-plated towel rail. 54x42 | PC6037 PC6037 | 2,3 | 54x42 h6 | Ottone cromato |  |
|  | Piletta in ceramica a scarico libero Piletta a scarico libero con tappo in ceramica Valve drain with ceramic top Valve drain with ceramic top | FI024BI FI024XX FI024BI FI024XX | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata a scarico libero Piletta a scarico libero con tappo cromato Chromed valve drain Chromed valve drain | FI024CR FI024CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta in ceramica up&down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain with ceramic top Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012XX FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata up&down Piletta up & down con tappo cromato Push open chromed valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Vaso sospeso BOWL+ 55.38 Vaso sospeso 55x38. Scarico 4/2,6 Lt. completo di fissaggi | SBS02BI | 19 | 55x38 h35,5 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | BPR19BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura rallentata Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata | BPR20BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Staffa Staffa di fissaggio a “L” | FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica | PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico | VA132 |  |  |  |  |
|  | Bidet sospeso BOWL+ 55.38 Bidet sospeso 55x38. Completo di fissaggi Wall-hung bidet BOWL+ 55.38 Wall-hung bidet 55x38. Fixing kit included | SBS09BI SBS09BI | 20 | 55x38 h35,5 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica up&down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain with ceramic top Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata up&down Piletta up & down con tappo cromato Push open chromed valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Staffa Staffa di fissaggio a”L” Fixing brackets for W/H sanitary Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12) | FI002 FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica Protection Acoustic and crash protection | PU001 PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Vaso sospeso BOWL+ 50.38 Vaso sospeso 50x38. Scarico 4/2,6 Lt. Completo di fissaggi | BPS03BI | 19 | 50x38 h35 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | BPR21BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura rallentata Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata | BPR22BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Staffa Staffa di fissaggio a “L” (Barra filettata da 12 mm.) | FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica | PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico | VA132 |  |  |  |  |
|  | Bidet sospeso BOWL+ 50.38 Bidet sospeso 50x38. Completo di fissaggi | BPS10BI | 18 | 50x38 h35 | Vitreous China |  |
|  | Staffa Staffa di fissaggio a “L” (Barra filettata da 12 mm.) | FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica | PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Vaso sospeso SENZABRIDA® BOWL+ 55.38 Vaso sospeso SENZABRIDA®. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi. Vaso sospeso SENZABRIDA® BOWL+ 55.38 Wall-hung WC no rim 55x38. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit included. | SBS05BI SBS05BI | 18 | 55.38 h35,5 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | BPR19BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura rallentata Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata Removable seat-cover soft-close Removable duroplast seat-cover with soft-closing system | BPR20BI BPR20BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Staffa Staffa di fissaggio a “L” (Barra filettata da 12 mm.) Fixing brackets for W/H sanitary Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12) | FI002 FI002 | 2,5 |  |  |  |
|  | Protezione Protezione antiurto e acustica Protection Acoustic and crash protection | PU001 PU001 | 0,2 |  |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico Flow reductor Flow reductor | VA132 VA132 |  |  |  |  |
|  | VASOMULTI® a terra BOWL+ 55.38 Vaso a terra 55x38 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST® VASOMULTI® BOWL+ 55.38 Floor mounted WC 55x38 with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. with FISSAGGIOGHOST® kit included | BP001BI BP001BI | 25 | 55x38 h42 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | BPR19BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura rallentata Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata Removable seat-cover soft-close Removable duroplast seat-cover with soft-closing system | BPR20BI BPR20BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Curva tecnica VA077 Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/11 cm. Ø. 11 | VA077 VA077 | 0,3 | Ø11 |  |  |
|  | Curva tecnica VA079 Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable 12/15 cm. Ø. 10 | VA079 VA079 | 0,3 | Ø10 |  |  |
|  | Curva tecnica VA078 Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/20 cm. Ø. 10 | VA078 VA078 | 0,3 | Ø10 |  |  |
|  | Raccordo eccentrico VA086 Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm Eccentric pipe Eccentric pipe for water inlet 33/36 cm. Ø. 4 | VA086 VA086 | 0,1 | Ø4 |  |  |
|  | Raccordo a parete Raccordo per scarico a parete cm 35 Pipe for wall drain Pipe for wall drain cm. 35 | VA076 VA076 | 0,3 | Ø10 |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico Flow reductor Flow reductor | VA132 VA132 |  |  |  |  |
|  | BIDETMULTI® a terra BOWL+ 55.38 Bidet a terra 55x38 MULTI. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST® BIDETMULTI® BOWL+ 55.38 Floor mounted bidet 55x38 MULTI. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® kit included | BP009BI BP009BI | 25 | 55x38 h42 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica up&down Piletta up & down con tappo in ceramica Push open valve drain with ceramic top Push open valve drain with ceramic top | FI012BI FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata up&down Piletta up & down con tappo cromato Push open chromed valve drain Push open chromed valve drain | FI012CR FI012CR | 0,5 |  |  |  |
|  | Vaso a terra BOWL+ 50.38 Vaso a terra 50x38. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST® | BP002BI | 26 | 50x38 h44 | Vitreous China |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | BPR21BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Coprivaso rimovibile chiusura rallentata Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata | BPR22BI | 3 | 44x38 h4 | Duroplast |  |
|  | Curva tecnica VA079 Curva tecnica per lo scarico a pavimento | VA079 | 0,3 |  |  |  |
|  | Raccordo a parete Raccordo per scarico a parete cm 35 | VA076 | 0,3 |  |  |  |
|  | Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico | VA132 |  |  |  |  |
|  | Bidet a terra BOWL+ 50.38 Bidet a terra 50x38. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST® | BP010BI | 21 | 50x38 h44 | Vitreous China |  |
|  | Piletta in ceramica up&down Piletta up & down con tappo in ceramica | FI012BI | 0,5 |  |  |  |
|  | Piletta cromata up&down Piletta up & down con tappo cromato | FI012CR | 0,5 |  |  |  |